| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2019/12/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 266.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2019/12/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 259.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2019/12/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 283 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2019/12/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2019/12/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 281.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2019/12/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 183.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2019/12/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 180.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2019/12/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 219.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 217.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2019/12/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 176.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 214.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2019/12/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 121.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 149.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2019/12/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 153.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2019/12/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 104.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 279 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2019/12/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2019/12/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 256.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2019/12/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 344.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 278.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2019/12/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 210.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2019/12/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 182.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 308.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2019/12/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 169.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 266.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2019/12/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 111.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.00 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2019/12/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 101.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 237.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2019/12/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 84.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 285.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2019/12/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 79.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2019/12/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 266 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2019/12/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 78.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2019/12/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 86.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2019/12/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2019/12/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2019/12/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 75.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2019/12/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2019/12/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 214.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2019/12/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 223.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |