| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2019/11/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 204.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2019/11/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 75.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 329.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2019/11/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 248.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2019/11/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2019/11/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 221.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2019/11/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 96.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2019/11/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 316.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2019/11/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 104.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 197.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2019/11/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 206.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2019/11/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 183.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2019/11/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 230.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 201 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2019/11/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 157.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2019/11/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2019/11/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 271.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2019/11/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 55.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 265.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2019/11/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 315.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2019/11/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 295.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2019/11/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 241.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2019/11/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 292.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2019/11/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 79.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 230.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2019/11/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 332.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2019/11/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 67.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2019/11/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 203.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2019/11/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 331.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2019/11/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2019/11/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 3.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2019/11/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 51.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2019/11/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 62.33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 272.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2019/11/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 55.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 206 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2019/11/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 60.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 257.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |