| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2019/9/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 54.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 332.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2019/9/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 55.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 342.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2019/9/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 305.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2019/9/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 36.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 269 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2019/9/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 63.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 205.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2019/9/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 184.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2019/9/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 50.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 272.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2019/9/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 331.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2019/9/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2019/9/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 62.33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 233.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2019/9/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 78.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 177.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2019/9/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 232.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2019/9/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 237.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2019/9/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 212.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2019/9/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 171.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2019/9/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 32.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2019/9/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 27.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 203.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2019/9/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 37.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 184.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2019/9/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2019/9/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 37.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 203.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2019/9/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 189.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2019/9/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 46.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 160.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2019/9/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 157.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2019/9/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 121.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 304.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2019/9/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 256.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 219.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2019/9/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 334.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 282.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2019/9/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 228.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2019/9/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2019/9/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2019/9/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 163.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |