| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2019/7/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 123.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2019/7/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 143.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2019/7/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2019/7/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2019/7/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 124.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 316.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2019/7/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 135.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 322.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2019/7/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 116.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2019/7/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 103 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 241.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2019/7/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 109.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 173.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2019/7/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 126 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 151.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2019/7/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 101.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 233 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2019/7/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 187.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2019/7/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 51.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 180.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2019/7/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 60.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 207.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2019/7/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2019/7/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 63.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 143.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2019/7/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 74.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2019/7/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 121.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 252.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2019/7/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 113.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.50 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 180.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2019/7/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 63.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 182 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2019/7/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2019/7/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 175.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2019/7/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 282.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2019/7/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 336.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2019/7/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 89.43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 338.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2019/7/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 50.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 257.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2019/7/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 46.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 322.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2019/7/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 331.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2019/7/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 51.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 374.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2019/7/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 92.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 191.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2019/7/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 74.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 213.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |