| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2019/4/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 285.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2019/4/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 225.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2019/4/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 108.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 166.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2019/4/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 101.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 166 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2019/4/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 112.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 184.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2019/4/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 260.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2019/4/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 75.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 247.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2019/4/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 177.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2019/4/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 166 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2019/4/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 92.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 289.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2019/4/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2019/4/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 115.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 236.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2019/4/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 113.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 284.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2019/4/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 135.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2019/4/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 155.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2019/4/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 113.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 223.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2019/4/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 115.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 236.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2019/4/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 93.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 287.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2019/4/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 100.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.90 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 253.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2019/4/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 108.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 278.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2019/4/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 116.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2019/4/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 295.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2019/4/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 208.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 284.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2019/4/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 74.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 264.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2019/4/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 286.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2019/4/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 101.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2019/4/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 94.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 206.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2019/4/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 115.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2019/4/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 230.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2019/4/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 226.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |