| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2018/3/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 184.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2018/3/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 187 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 374.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2018/3/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 172.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 70.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2018/3/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 135.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 296.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2018/3/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 174.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 177 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2018/3/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 158.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 254 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2018/3/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 161.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2018/3/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 154.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 182.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2018/3/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 119.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2018/3/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 145 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 214 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2018/3/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 108.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 265.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 27.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2018/3/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 97.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2018/3/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 120.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 301.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2018/3/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 244.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2018/3/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 130.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 123.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2018/3/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 319.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2018/3/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 355 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 203.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2018/3/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 398.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 296 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2018/3/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 411.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.40 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 217.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2018/3/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 403.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 200.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2018/3/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 246.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 221.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2018/3/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 200.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 202.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2018/3/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 245 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2018/3/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 193.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 206.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2018/3/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 157.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 180.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2018/3/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 119.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 293.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2018/3/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 271.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2018/3/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 112.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 207.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2018/3/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 134.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 185.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2018/3/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 135.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 264.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2018/3/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 142.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2026) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 185.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |