| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2018/2/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 181.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2018/2/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 180.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 232 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2018/2/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 174.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2018/2/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 169.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2018/2/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 155.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2018/2/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 162.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2018/2/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 172.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2018/2/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 147.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2018/2/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 113.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2018/2/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 105.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2018/2/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 136.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2018/2/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 279.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2018/2/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 75.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 203.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2018/2/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 200.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2018/2/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 109.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 212.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2018/2/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 263.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2018/2/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 222.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2018/2/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2018/2/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 123.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.60 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 169.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2018/2/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 121.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 167.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.74 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2018/2/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 168 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 210.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2018/2/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 214.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 202.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2018/2/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 337.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 341.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2018/2/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 261.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 299.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2018/2/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 233 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 201 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2018/2/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 224.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 296 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2018/2/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 313.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2018/2/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 285.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |