| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2018/6/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 188.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 321.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2018/6/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 109.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 249.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2018/6/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 146 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2018/6/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 319.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2018/6/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 299.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2018/6/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 240.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 357.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2018/6/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2018/6/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 287.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 258.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2018/6/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 239.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 226.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2018/6/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 199.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2018/6/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 263.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 331.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2018/6/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 234.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 375.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2018/6/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 109.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 290.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2018/6/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 189.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2018/6/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 293.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 361.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2018/6/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 320.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 415.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2018/6/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 362.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2018/6/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 183.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 314.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2018/6/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 284.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2018/6/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 301 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 311 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2018/6/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 237.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2018/6/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 328.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2018/6/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 246.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 272.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2018/6/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 287.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 292.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2018/6/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 281.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 263.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2018/6/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 188.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 200.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2018/6/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 155 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 279 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2018/6/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 264.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 300.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2018/6/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 262 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2018/6/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 264 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |