| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2018/2/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 276.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 396.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2018/2/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 208.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2018/2/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2018/2/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2018/2/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2018/2/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 260.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2018/2/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 284.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 214.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2018/2/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 322.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 242.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2018/2/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 327.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2018/2/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 293.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 352.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2018/2/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 299 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2018/2/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2018/2/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 201.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2018/2/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 253.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2018/2/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 春节假期 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2018/2/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2018/2/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2018/2/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2018/2/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2018/2/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2018/2/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2018/2/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 257.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 357.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2018/2/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 180.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 359 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2018/2/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 311.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2018/2/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 238.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2018/2/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 225.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2018/2/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 346.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2018/2/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 276.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |