| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2018/3/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 182.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 290.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 1 | 2018/3/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 332.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 1 | 2018/3/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 144.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 236.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2018/3/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 192.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 328.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2018/3/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 189.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 285 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2018/3/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 277.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2018/3/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 182.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 213.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2018/3/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2018/3/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 362.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 233.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2018/3/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 275 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2018/3/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 325.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2018/3/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 178.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2018/3/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 245 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2018/3/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2018/3/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 289.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2018/3/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 144.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 353.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2018/3/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 305.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2018/3/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 237.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2018/3/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 260.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2018/3/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 257.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 345.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2018/3/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 186.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 353.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2018/3/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 240.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 310.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2018/3/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 254.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2018/3/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 194.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2018/3/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 314.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 317 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2018/3/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 186.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 356.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2018/3/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 177.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 303 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2018/3/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2018/3/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 195.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 278.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2018/3/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 360.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2018/3/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 370.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |