| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2017/9/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 281.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 195 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2017/9/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 183.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 305.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2017/9/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2017/9/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 132.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 298.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2017/9/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 295 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 249.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2017/9/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 213.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2017/9/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 352.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2017/9/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 236.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 197.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2017/9/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2017/9/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 195.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 302.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2017/9/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 305.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 250.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2017/9/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 265.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2017/9/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 172 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2017/9/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 181.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2017/9/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 359.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 228.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2017/9/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 305.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 247.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2017/9/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 183.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 292.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2017/9/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2017/9/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 191.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2017/9/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 176.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2017/9/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 340.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 239.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2017/9/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 236.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 271.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2017/9/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2017/9/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 182 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2017/9/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 332.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 335.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2017/9/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 329.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2017/9/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 281.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 314.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2017/9/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 189.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 306.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2017/9/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 260.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 194.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2017/9/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 181.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |