| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2017/10/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 146 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 251.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2017/10/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 328.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 362.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2017/10/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 341.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2017/10/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2017/10/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 329 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2017/10/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 227.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 206.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2017/10/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 239.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2017/10/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 180.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 321.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2017/10/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 263.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 194.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2017/10/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 194.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 257.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2017/10/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 227.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 178.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2017/10/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 309 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2017/10/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 328.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 303.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2017/10/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 236.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 304.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2017/10/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 344.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2017/10/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 176.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 210.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2017/10/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 349.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2017/10/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 285.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2017/10/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2017/10/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 280.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2017/10/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 332.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2017/10/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 194.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2017/10/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 295.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2017/10/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 194.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 255.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2017/10/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 183.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2017/10/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 210.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2017/10/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 210.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2017/10/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 327.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2017/10/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 314.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 280.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2017/10/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 184.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2017/10/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 257.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 333.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |