| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2017/6/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 281.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 306.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2017/6/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 206.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2017/6/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 189.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 290.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2017/6/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2017/6/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 194.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 204.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2017/6/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 168.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2017/6/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 226.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2017/6/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 132.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 264.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2017/6/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 192.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 283.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2017/6/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 276.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 201.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2017/6/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2017/6/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 207.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2017/6/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 328.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 183 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2017/6/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 240.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 322.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2017/6/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 303.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2017/6/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 219.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 318.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2017/6/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 238.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2017/6/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 340.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2017/6/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 183.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 290 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2017/6/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 180.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 304.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2017/6/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 284.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 239.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2017/6/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 176.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 239.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2017/6/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 225.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 305.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2017/6/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 325.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2017/6/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2017/6/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2017/6/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 198 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2017/6/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 176.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 263.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2017/6/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 338.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2017/6/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |