| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2017/2/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 237.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 269.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2017/2/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 322.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 207.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2017/2/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 177 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2017/2/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 261.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 244.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2017/2/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 340.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 289.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2017/2/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 192.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 235.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2017/2/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 204.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2017/2/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 227.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 257.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2017/2/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 305.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 244.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2017/2/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 284.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 314.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2017/2/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2017/2/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 260.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 253.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2017/2/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 237.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 174.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2017/2/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 240.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 252.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2017/2/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 198.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 167.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2017/2/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 263.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 278.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2017/2/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 264.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 262.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2017/2/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 191.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 194.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2017/2/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.50 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 267.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2017/2/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 292 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 304 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2017/2/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 176.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 199.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2017/2/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2017/2/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 314.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 265.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2017/2/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 186.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 234.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2017/2/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 252.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2017/2/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 132.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 234.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2017/2/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 198.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 290.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2017/2/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 136 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |