| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2017/5/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 144.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 301.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2017/5/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 221.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2017/5/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 144.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 235.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2017/5/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 314.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2017/5/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 223.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2017/5/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2017/5/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 287.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 238.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2017/5/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 352.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 205.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2017/5/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 217.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2017/5/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2017/5/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2017/5/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2017/5/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2017/5/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2017/5/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2017/5/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 222.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 369.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2017/5/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 144.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 271.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2017/5/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 483.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 412.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2017/5/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 353.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2017/5/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 192.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 181.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2017/5/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 160.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2017/5/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 144.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 331.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2017/5/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 322.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 394.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2017/5/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 215.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 235.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2017/5/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 194.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 199.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2017/5/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 340.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 302.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2017/5/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 180.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 290 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2017/5/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 195.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 256.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2017/5/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 186.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 329.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2017/5/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 354.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2017/5/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 257.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 404.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |