| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2017/1/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2017/1/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 343.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 322.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2017/1/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 343.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2017/1/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 236.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.46 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 281.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2017/1/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 192.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 198.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2017/1/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 240.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 307.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2017/1/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 295 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 275 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2017/1/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 192.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 119.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2017/1/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 293.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2017/1/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 261.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 174.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2017/1/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 186.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 202.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2017/1/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 215.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 250.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2017/1/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2017/1/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 344.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 301.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2017/1/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 239.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2017/1/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 260.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 173.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2017/1/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 325.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 284.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2017/1/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2017/1/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 344.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.30 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 267 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2017/1/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2017/1/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 332.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 350.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2017/1/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 281.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 279.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2017/1/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 237.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 278.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2017/1/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 191.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 203.15 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2017/1/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 260.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2017/1/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 春节假期停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2017/1/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2017/1/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2017/1/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2017/1/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2017/1/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 261.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2026) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 218.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |