| 每周公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2017/5/3 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 2 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 27 |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 3 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 4 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 5 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 6 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 27 |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 7 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 8 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 5月9日至15日由于召开一带一路会议放假一周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2017/5/18 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 10 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 11 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | - |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | - |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 12 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 31 |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 13 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 14 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 38 |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 15 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 16 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 17 | 2017/5/26 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 18 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 19 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 20 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 29 |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 21 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 22 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 29 |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 23 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 24 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 10 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 80 | 是 | 0 | 按周 |  |