| 每月公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 废气 | 2016-6-6 | 一厂一号锅炉 | 颗粒物 | — | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 0 | 按月 | 未使用 |
| 2 |  |  | 一厂二号锅炉 | 颗粒物 | — | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 | 未使用 |
| 3 |  |  | 一厂三号锅炉 | 颗粒物 | — | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 | 未使用 |
| 4 |  |  | 一厂四号锅炉 | 颗粒物 | 2 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 5 |  |  | 一厂五号锅炉 | 颗粒物 | — | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 | 未使用 |
| 6 |  | 2016-6-7 | 二厂一号锅炉 | 颗粒物 | 3 | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 | 未使用 |
| 7 |  |  | 二厂二号锅炉 | 颗粒物 | — | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 | 未使用 |
| 8 |  |  | 二厂三号锅炉 | 颗粒物 | — | mg/m3 |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 9 | 废水 | 2016-6-6 | 一厂区总排口 | 动植物油 | 4.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 10 |  |  |  | 生化需氧量 | 70.7 | mg/L |  | 300 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 11 |  |  |  | 石油类 | 0.24 | mg/L |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 12 |  |  |  | 悬浮物 | 28 | mg/L |  | 400 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 13 |  |  |  | 总磷 | 5.59 | mg/L |  | 8 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 14 |  |  |  | 总锌 | 0.2 | mg/L |  | 1.5 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 15 |  |  |  | pH值 | 8.55 | 无量纲 |  | 6.5-9 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 16 |  | 2016-6-6 | 制造一工厂重金属处理后污水排口 | 总镍 | <0.05 | mg/L |  | 0.4 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 17 |  | 2016-6-7 | 制造二工厂总排口 | 动植物油 | 0.18 | mg/L |  | 50 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 18 |  |  |  | 生化需氧量 | 37.2 | mg/L |  | 300 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 19 |  |  |  | 石油类 | <0.04 | mg/L |  | 10 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 20 |  |  |  | 悬浮物 | 14 | mg/L |  | 400 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 21 |  |  |  | 总磷 | 3.86 | mg/L |  | 8 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 22 |  |  |  | 总锌 | 0.04 | mg/L |  | 1.5 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 23 |  |  |  | pH值 | 7.9 | 无量纲 |  | 6.5-9 | 是 | 0 | 按月 |  |
| 24 |  | 2016-6-7 | 制造二工厂重金属处理后污水排口 | 总镍 | <0.05 | mg/L |  | 0.4 | 是 | 0 | 按月 |  |