| 每周公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2016/11/2 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 7 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 65 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 2 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 3 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 4 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 5 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 56 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 6 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 7 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 58 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 8 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 9 | 2016/11/8 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 95 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 10 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 11 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 12 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 13 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 14 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 15 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 45 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 16 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 17 | 2016/11/16 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 80 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 18 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 19 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 87 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 20 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 21 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 22 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 23 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 57 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 24 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | <3 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 77 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 25 | 2016/11/22 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 86 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 26 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 43 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 27 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 28 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 33 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 29 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 30 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 31 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 41 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 32 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | 6 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 83 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 33 | 2016/11/29 | 一厂一号锅炉 | 二氧化硫 | 6 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 83 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 34 |  | 一厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 53 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 35 |  | 一厂三号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 36 |  | 一厂四号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 37 |  | 一厂五号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 38 |  | 二厂一号锅炉 | 二氧化硫 | — |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 | 未使用 |
|  |  |  | 氮氧化物 | — |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 39 |  | 二厂二号锅炉 | 二氧化硫 | 3 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 51 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |
| 40 |  | 二厂三号锅炉 | 二氧化硫 | <4 |  |  | 20 | 是 | 0 | 按周 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 93 |  |  | 150 | 是 | 0 | 按周 |  |