| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2015-11-30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 115.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.17 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 207 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.08 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 2 | 2015-12-1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 3 | 2015-12-2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 296.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.17 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 4 | 2015-12-3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 298 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.91 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 185.6 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.56 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 5 | 2015-12-4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 290.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.98 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 272.8 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.07 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 6 | 2015-12-5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 292 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.11 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 7 | 2015-12-6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 8 | 2015-12-7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 289 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.3 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 235.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.58 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 9 | 2015-12-8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 因空气重污染红色预警，应急停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 10 | 2015-12-9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 11 | 2015-12-10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 168.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.84 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 145.8 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.33 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 12 | 2015-12-11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 304 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.29 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 37.1 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.97 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 13 | 2015-12-12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 311.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.84 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 108.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.26 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 14 | 2015-12-13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 311.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.16 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 污水处理池处于低液位，未排水 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 15 | 2015-12-14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 317.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.09 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 207.9 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.26 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 16 | 2015-12-15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 433.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.53 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 286.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.34 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 17 | 2015-12-16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 307 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.902 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 331.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.44 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 18 | 2015-12-17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 340.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.4 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.4 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.79 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 19 | 2015-12-18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 296.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.34 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 225.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 20 | 2015-12-19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 |  | 按日 | 因空气重污染红色预警，应急停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 21 | 2015-12-20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2015) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 22 | 2015-12-21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 23 | 2015-12-22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 24 | 2015-12-23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 240.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.33 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 267.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.53 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 25 | 2015-12-24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 287.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.03 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.95 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 26 | 2015-12-25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 284.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.29 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 309.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.08 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 27 | 2015-12-26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 285.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.09 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.1 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.36 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 28 | 2015-12-27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 230.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.33 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 185.6 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.65 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 29 | 2015-12-28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 255.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.15 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 235.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.85 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 30 | 2015-12-29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 248.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.87 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 158.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.89 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 31 | 2015-12-30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 285.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.6 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 280.8 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.32 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 32 | 2015-12-31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2026) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 267.4 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.66 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |