| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2016-6-1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.58 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2016-6-2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 330.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.73 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2016-6-3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 316 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 302.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.63 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2016-6-4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 352.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 371.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2016-6-5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 182.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 336.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.38 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2016-6-6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 276.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 204.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.96 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2016-6-7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 292 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 157.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2016-6-8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 307.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.54 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2016-6-9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 189.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2016-6-10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2016-6-11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2016-6-12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 205.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2016-6-13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 165.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2016-6-14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 257.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2016-6-15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 293.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 280.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.72 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2016-6-16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 406.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.79 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2016-6-17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 270.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2016-6-18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 160.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.39 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2016-6-19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 293.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 338.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2016-6-20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 340.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2015) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 351.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2016-6-21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 316 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 153.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.52 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2016-6-22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 317.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 308.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2016-6-23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2016-6-24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2016-6-25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 290.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 363.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.69 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2016-6-26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 305.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 313.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2016-6-27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 270.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 326.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.45 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2016-6-28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 257.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 344.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.34 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2016-6-29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 406.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 373.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2016-6-30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 306.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.28 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |