| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2016-1-1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 元旦假期停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 2 | 2016-1-2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 3 | 2016-1-3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 4 | 2016-1-4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 216.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 5 | 2016-1-5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 233.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 6 | 2016-1-6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 293.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.1 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.59 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 7 | 2016-1-7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 275.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.1 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 228 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.35 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 8 | 2016-1-8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 242.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 303.5 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.02 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 9 | 2016-1-9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 299.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 10 | 2016-1-10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 11 | 2016-1-11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 12 | 2016-1-12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 289 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 13 | 2016-1-13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 313 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 14 | 2016-1-14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 272.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.2 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.66 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 15 | 2016-1-15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 299.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 281.6 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.32 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 16 | 2016-1-16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 255.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.4 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 17 | 2016-1-17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 18 | 2016-1-18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 236.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 218.6 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.65 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 19 | 2016-1-19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 263.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.00 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.59 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 20 | 2016-1-20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 219.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2015) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 187.2 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.51 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 21 | 2016-1-21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 266.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.47 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 22 | 2016-1-22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 213.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 284.4 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.67 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 23 | 2016-1-23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 213.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 24 | 2016-1-24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 108.2 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.32 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 25 | 2016-1-25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 209.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.13 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 26 | 2016-1-26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 283.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.25 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 27 | 2016-1-27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 213.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 264 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.96 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 28 | 2016-1-28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 209.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 280.9 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.3 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 29 | 2016-1-29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 215.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 184.9 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.39 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 30 | 2016-1-30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 219.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 131.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.53 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 31 | 2016-1-31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2026) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 202.9 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.15 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |