| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2016-2-1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 207.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288.1 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.04 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 2 | 2016-2-2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 213.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 254.4 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28.66 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 3 | 2016-2-3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 298 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.7 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 4 | 2016-2-4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 275.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 340.2 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.88 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 5 | 2016-2-5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 260.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 6 | 2016-2-6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 258.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 7 | 2016-2-7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 春节假期停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 8 | 2016-2-8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 9 | 2016-2-9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 10 | 2016-2-10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 11 | 2016-2-11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 12 | 2016-2-12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 13 | 2016-2-13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 14 | 2016-2-14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 317.6 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.56 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 15 | 2016-2-15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 222.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 262.4 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.22 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 16 | 2016-2-16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 314.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.89 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 128.1 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.93 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 17 | 2016-2-17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 234.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.14 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 323.2 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.6 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 18 | 2016-2-18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 246.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.93 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 296.6 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.78 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 19 | 2016-2-19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 400.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.87 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 177.3 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.71 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 20 | 2016-2-20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 326.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2015) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.25 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 213.5 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.79 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 21 | 2016-2-21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 320.4 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.64 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 22 | 2016-2-22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 |  | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 23 | 2016-2-23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 406.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.11 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 214.8 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.15 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 24 | 2016-2-24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.49 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 302.4 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.13 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 25 | 2016-2-25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.73 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 176.5 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.2 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 26 | 2016-2-26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 328.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.06 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 256.2 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.01 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 27 | 2016-2-27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 322.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.38 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 206 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.36 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 28 | 2016-2-28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 325.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.76 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 226.7 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.39 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
| 29 | 2016-2-29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 332.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.38 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 321.2 |  |  | 500 | 是 |  | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.95 |  |  | 45 | 是 |  | 按日 |  |