| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2016-9-1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 237.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 309.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40.48 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2016-9-2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 351.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | 16.16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2016-9-3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2016-9-4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.33 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2016-9-5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 332 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2016-9-6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 236.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 333.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.81 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2016-9-7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 346 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25.49 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2016-9-8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 263.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 354 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2016-9-9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 237.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2016-9-10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 216.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2016-9-11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2016-9-12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 344.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.93 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2016-9-13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 295.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25.98 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2016-9-14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 310 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 374.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.95 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2016-9-15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2016-9-16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2016-9-17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 200.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2016-9-18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 96.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2016-9-19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 287.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.60 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 259.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28.22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2016-9-20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 305.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2015) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 366 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.68 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2016-9-21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.02 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2016-9-22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 281.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 168.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2016-9-23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 191.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 219 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2016-9-24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2016-9-25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 290.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 205.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2016-9-26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 391.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.62 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2016-9-27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 232 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.95 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2016-9-28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 263.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 359.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.32 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2016-9-29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2016-9-30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 270.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 307.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 27.91 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |