| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2016/11/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2016/11/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.39 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 200.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2016/11/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.97 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2016/11/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 226.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 293.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2016/11/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 356.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 225.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2016/11/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2016/11/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 268.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.09 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2016/11/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 290.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2016/11/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 292.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2016/11/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 264.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 284.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.56 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2016/11/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 226.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.58 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2016/11/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 261.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 298.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2016/11/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 332.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 293.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.58 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2016/11/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2016/11/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 218.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2016/11/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 179.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2016/11/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 264.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2016/11/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 284.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 189.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2016/11/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 269.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.80 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 251.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.06 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2016/11/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 225.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2015) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 159 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2016/11/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 237.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 191.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2016/11/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 194.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 237.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2016/11/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 303.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2016/11/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 237.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 367.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2016/11/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 293.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 330.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2016/11/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 344.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 314.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2016/11/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 191.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2016/11/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 200.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 356 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2016/11/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 362 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2016/11/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 332.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 273.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |