| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2016/10/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 10.1放假停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2016/10/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2016/10/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2016/10/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2016/10/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2016/10/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2016/10/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2016/10/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2016/10/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 292 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 263.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30.96 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2016/10/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 201.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 167.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2016/10/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 313 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.79 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2016/10/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 305.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.95 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2016/10/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 249.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 193.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.84 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2016/10/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 317.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 199.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 27.98 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2016/10/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 295 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 164 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.52 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2016/10/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2016/10/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 263.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 205.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.34 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2016/10/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 236.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 200.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2016/10/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.60 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 127.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.72 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2016/10/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 332.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2015) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 273.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.07 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2016/10/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 290.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 195.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.79 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2016/10/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 158.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2016/10/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | — |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2016/10/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 188.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 173.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.01 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2016/10/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 218.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.54 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2016/10/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.54 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2016/10/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 252.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 269.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2016/10/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 292 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 262.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2016/10/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | — | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | — |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 312.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.37 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2016/10/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 279.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2016/10/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 153.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 253.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.52 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |