| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2020/3/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 96.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2020/3/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 191 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 208.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2020/3/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 97.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 251.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2020/3/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 201.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2020/3/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 56.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2020/3/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 202.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2020/3/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 270.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2020/3/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 219.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2020/3/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 244.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2020/3/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 51.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 189.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2020/3/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 93.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 225.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2020/3/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 89.43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 132.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2020/3/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 86.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 251.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2020/3/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 283.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2020/3/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 86.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 247.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2020/3/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 308.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2020/3/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 62.33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 162.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2020/3/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 307.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2020/3/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 62.33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 310.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2020/3/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 60.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 275.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2020/3/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 227.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2020/3/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 105.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 310.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2020/3/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 124.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 233.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.94 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2020/3/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 174.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2020/3/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 140.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 221.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2020/3/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 168 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2020/3/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 143.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 275 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2020/3/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 182.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 250.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2020/3/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 184.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.53 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2020/3/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 155.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 288 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.41 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2020/3/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 177.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 200.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |