| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2020/5/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 332 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 247.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.47 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2020/5/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 302.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 254.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2020/5/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 214.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 201.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.05 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2020/5/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 310.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 214.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.49 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2020/5/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 283.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 233.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.34 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2020/5/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 222.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 276.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2020/5/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 161.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 272.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.05 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2020/5/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 178.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 284.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2020/5/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 149 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 31.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 329 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.74 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2020/5/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 93.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 242.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.93 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2020/5/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 111.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 213.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2020/5/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 103 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 277.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2020/5/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 101.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 235.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2020/5/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 315.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.67 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2020/5/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 71.81 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 284.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2020/5/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 249.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.51 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2020/5/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 213.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.87 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2020/5/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.33 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2020/5/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 121.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 317.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.91 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2020/5/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 207.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 301.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.45 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2020/5/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 242.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 306.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2020/5/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 235.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 298.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.96 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2020/5/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 161.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 300.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.05 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2020/5/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 180.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 325.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.08 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2020/5/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 162.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 303.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2020/5/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 197.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 256.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.42 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2020/5/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 258.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 266.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.03 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2020/5/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 151.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 250.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.71 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2020/5/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 308.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 300 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.08 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2020/5/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 394.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 334.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.48 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2020/5/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 483.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 158.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.61 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |