| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2020/7/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 147 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 245.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2020/7/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2020/7/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 184 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 174 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.84 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2020/7/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 144 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2020/7/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 171.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.34 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2020/7/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 165.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.58 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2020/7/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 149 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 178.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2020/7/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.68 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2020/7/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 74.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 182.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.42 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2020/7/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 262.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.44 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2020/7/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 75.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 195.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2020/7/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 156.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.67 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2020/7/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 46.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 171.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2020/7/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 37.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 168.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2020/7/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.46 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2020/7/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 51.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 346.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.95 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2020/7/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 271.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2020/7/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 237.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.89 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2020/7/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 317.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2020/7/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 35.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 205.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.07 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2020/7/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 32.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.91 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2020/7/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 265.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.92 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2020/7/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 338.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2020/7/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.44 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2020/7/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 32.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.79 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2020/7/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 199.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.83 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2020/7/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 228.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.87 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2020/7/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.89 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2020/7/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 103 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.76 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2020/7/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 67.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2020/7/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 136.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 172.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.83 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |