| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2020/8/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 94.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 285.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20.33 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2020/8/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 167.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.88 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2020/8/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 163.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2020/8/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 84.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 200.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2020/8/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 343.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.08 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2020/8/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 305.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2020/8/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 56.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 84.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.89 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2020/8/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 84.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.89 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2020/8/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 50.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 129.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24.03 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2020/8/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 254.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.78 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2020/8/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 93 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2020/8/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 94.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 158.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.49 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2020/8/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 60.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 183.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21.83 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2020/8/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 144.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23.91 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2020/8/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 109.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 142.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2020/8/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 56.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 188.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.42 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2020/8/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 69.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2020/8/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 50.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 189.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.35 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2020/8/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 35.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 340.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.97 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2020/8/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 143.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2020/8/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 269.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2020/8/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 291.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16.46 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2020/8/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 216.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.44 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2020/8/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 322.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2020/8/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 36.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 164.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.65 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2020/8/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 27.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 169.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.82 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2020/8/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 228.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.66 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2020/8/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 16.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 250.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2020/8/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 25.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 259.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2020/8/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 27.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14.14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2020/8/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 35.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17.27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |