| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2020/9/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15.59 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2020/9/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 67.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 158.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18.02 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2020/9/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 54.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 229.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2020/9/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 55.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 206 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2020/9/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 181.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2020/9/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 194.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2020/9/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 67.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2020/9/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 37.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 180.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2020/9/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 207 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2020/9/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2020/9/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2020/9/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 36.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 176.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2020/9/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 215.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2020/9/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 190 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2020/9/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 165.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2020/9/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2020/9/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 37.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 233.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2020/9/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 228.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2020/9/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 286.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2020/9/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 191.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2020/9/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2020/9/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 231.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2020/9/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 256.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2020/9/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 163.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2020/9/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 56.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 236.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2020/9/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 46.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 169 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2020/9/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 234.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2020/9/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 56.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 173.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2020/9/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 182.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2020/9/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 90.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |