| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2020/12/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2020/12/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 143.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2020/12/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 137.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2020/12/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 157.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2020/12/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 75.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2020/12/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 361.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2020/12/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 357.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2020/12/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2020/12/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 60.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 257.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2020/12/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 74.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 283.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2020/12/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 94.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 235.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2020/12/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 78.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2020/12/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 96.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 217.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2020/12/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 162.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2020/12/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 241.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2020/12/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2020/12/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 71.81 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 210.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2020/12/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 237.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2020/12/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 79.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 301.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2020/12/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 187.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2020/12/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 298.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2020/12/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 55.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 257.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2020/12/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 289.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2020/12/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 203.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2020/12/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2020/12/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 100.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 225.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2020/12/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 108.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 264.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2020/12/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 113.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2020/12/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2020/12/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 126 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 255.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2020/12/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 188.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 178.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |