| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2021/1/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | - | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停产 |
|  |  |  | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 171.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2021/1/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 184.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 272.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2021/1/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 104.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 312.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2021/1/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 191 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 289.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2021/1/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 195.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 343.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2021/1/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 178.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 175.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2021/1/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 143.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 177.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2021/1/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 173.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2021/1/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 176.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2021/1/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 255.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2021/1/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 124.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 193.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2021/1/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 120.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2021/1/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 128.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 313.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2021/1/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 300 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2021/1/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 124.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 209.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2021/1/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 131.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 258 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2021/1/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 134.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 175.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2021/1/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 136.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 202.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2021/1/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 136.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2021/1/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 157.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 199.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2021/1/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 154.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2021/1/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 145 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 269.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2021/1/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 138.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 339.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2021/1/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 147.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 157.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2021/1/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 138.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 285 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2021/1/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 131.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 181.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2021/1/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 128.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 277.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2021/1/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 104.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 210.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2021/1/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 98.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 267.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2021/1/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 97.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 246 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2021/1/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 85.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2026) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 186.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |