| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2022/4/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 23.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 125.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2022/4/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 91.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2022/4/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 84.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 102.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2022/4/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 126.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2022/4/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 63.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 98.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2022/4/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 90.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2022/4/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 60.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 106.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 28 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2022/4/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 98 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2022/4/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 104.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 103.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2022/4/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 126 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2022/4/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 50.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 97.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2022/4/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 79.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 109.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2022/4/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 86.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 76.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2022/4/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 10.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 117.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2022/4/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 89.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2022/4/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 88.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2022/4/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 29.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 73.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2022/4/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 78.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2022/4/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 93.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 97.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2022/4/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 17.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 91.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2022/4/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 25.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 74.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2022/4/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 17.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 66.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2022/4/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 21.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 64.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 29 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2022/4/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 59.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2022/4/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 35.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 48.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2022/4/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 18.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 41.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2022/4/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 132.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 67.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2022/4/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 23.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 55.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2022/4/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 196.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 62 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2022/4/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 72.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |