| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2022/7/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 115.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 55.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2022/7/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 84.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2022/7/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 90.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2022/7/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 21.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 122.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2022/7/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 37.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 134.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2022/7/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 100.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 144 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2022/7/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 82.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 146.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2022/7/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 163.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 140.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2022/7/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 16.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 134 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2022/7/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 117.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2022/7/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 128.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 105.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2022/7/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 25.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 97 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2022/7/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 8.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 81.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2022/7/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 17.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 110.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2022/7/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 20.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 95.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2022/7/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 16.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 76.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2022/7/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 9.485 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 114.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2022/7/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 4.065 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 110.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2022/7/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 5.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 71.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2022/7/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 76.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2022/7/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 84.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2022/7/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 5.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 113.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2022/7/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 20.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 80.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2022/7/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 21.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 63.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2022/7/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 6.775 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 53.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2022/7/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 1.355 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 44.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2022/7/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 86.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2022/7/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 23.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 69.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2022/7/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 79.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2022/7/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 112.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2022/7/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 9.485 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 121.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |