| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2022/9/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 100.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2022/9/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 131.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 105 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2022/9/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 123.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2022/9/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 135.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 134.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2022/9/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 118.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2022/9/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 151.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 109.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2022/9/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 145 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 99.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2022/9/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 154.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 101.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2022/9/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 132.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 109.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2022/9/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 8.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 116.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2022/9/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 72.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2022/9/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 107 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2022/9/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 88.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 100.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2022/9/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 78.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 59.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2022/9/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 74.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 43 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2022/9/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 67.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2022/9/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 98.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 294.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2022/9/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 71.81 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 236.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2022/9/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.30 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 156.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2022/9/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 79.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 133.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2022/9/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 93.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 98.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2022/9/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 204.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 91.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2022/9/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 117.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 93 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2022/9/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 4.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 100.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2022/9/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 136.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 106.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2022/9/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 94.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2022/9/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 98.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 101.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2022/9/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 112.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 82.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2022/9/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 163.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 103.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2022/9/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 116.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 104.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |