| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 监测时间 |  | 点位名称 |  | 指标名称 |  | 监测结果 |  | 单位 |  | 标准名称 |  | 标准限值 |  | 是否达标 |  | 超标倍数 |  | 频次 |  | 未开展监测原因 |  |
| 1 | 2022/11/1 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 75.88 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 169.6 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 13 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 2 | 2022/11/2 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 121.9 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 7.5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 170.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 14 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 3 | 2022/11/3 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 33.87 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.6 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 175.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 4 | 2022/11/4 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 154.5 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 7.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 133.7 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 16 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 5 | 2022/11/5 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 42 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 100.4 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 20 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 6 | 2022/11/6 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 32.52 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4.6 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 111 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 19 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 7 | 2022/11/7 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 10.84 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 114.2 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 23 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 8 | 2022/11/8 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 71.81 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.9 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 87.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 22 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 9 | 2022/11/9 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 174.8 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 117.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 19 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 10 | 2022/11/10 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 39.29 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 101.3 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 21 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 11 | 2022/11/11 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 151.7 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 81.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 18 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 12 | 2022/11/12 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 131.4 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 130.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 24 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 13 | 2022/11/13 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 39.29 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 0.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 98.7 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 22 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 14 | 2022/11/14 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 78.59 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 79.4 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 23 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 15 | 2022/11/15 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 20.32 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 70.7 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 28 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 16 | 2022/11/16 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 75.88 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 35.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 17 | 2022/11/17 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 127.4 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 0.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 51.2 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 18 | 2022/11/18 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 42 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 44.9 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 13 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 19 | 2022/11/19 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 81.3 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 41.2 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 20 | 2022/11/20 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 33.87 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.8 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 53.3 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 19 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 21 | 2022/11/21 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 132.8 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 50.9 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 18 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 22 | 2022/11/22 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 94.85 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 67.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 23 | 2022/11/23 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 119.2 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 70.9 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 15 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 24 | 2022/11/24 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 196.5 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 54.1 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 14 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 25 | 2022/11/25 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 84.01 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 85.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 12 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 26 | 2022/11/26 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 161.2 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 8.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 74.6 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 9 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 27 | 2022/11/27 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 100.3 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 9.1 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 53.3 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 10 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 28 | 2022/11/28 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 166.7 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 24.6 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 14 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 29 | 2022/11/29 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 75.88 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 8.5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 50 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 8 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 30 | 2022/11/30 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 142。3 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 53.4 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 9 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |