| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 监测时间 |  | 点位名称 |  | 指标名称 |  | 监测结果 |  | 单位 |  | 标准名称 |  | 标准限值 |  | 是否达标 |  | 超标倍数 |  | 频次 |  | 未开展监测原因 |  |
| 1 | 2022/12/1 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 28.45 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 38.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 14 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 2 | 2022/12/2 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 132.8 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.9 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 53.6 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 18 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 3 | 2022/12/3 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 42 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 43.9 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 11 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 4 | 2022/12/4 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 159.9 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 43.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 21 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 5 | 2022/12/5 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 55.55 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4.1 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 38.7 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 24 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 6 | 2022/12/6 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 116.5 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 77.4 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 22 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 7 | 2022/12/7 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 58.26 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 5.4 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 19 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 8 | 2022/12/8 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 98.91 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 8.5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 102.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 26 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 9 | 2022/12/9 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 107 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 65.7 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 10 | 2022/12/10 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 71.81 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 11.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 70.1 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 21 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 11 | 2022/12/11 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 136.8 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 9.1 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 87.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 21 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 12 | 2022/12/12 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 69.1 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 102.7 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 18 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 13 | 2022/12/13 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 130.1 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 154.2 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 22 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 14 | 2022/12/14 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 44.71 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 144.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 15 | 2022/12/15 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 151.7 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 8.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 169.7 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 26 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 16 | 2022/12/16 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 48.78 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 128 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 17 | 2022/12/17 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 159.9 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.6 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 158 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 21 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 18 | 2022/12/18 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 21.68 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 0.9 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 132.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 16 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 19 | 2022/12/19 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 89.43 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 5.00 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 123.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 15 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 20 | 2022/12/20 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 161.2 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 6.5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 111.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 21 | 2022/12/21 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 14.9 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 98.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 20 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 22 | 2022/12/22 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 37.94 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 28.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 23 | 2022/12/23 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 142.3 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 6.6 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 93.3 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 13 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 24 | 2022/12/24 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 37.94 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 199.2 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 22 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 25 | 2022/12/25 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 166.7 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 236.9 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 19 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 26 | 2022/12/26 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 23.03 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 231.5 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 15 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 27 | 2022/12/27 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 196.5 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 8.8 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 175.6 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 10 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 28 | 2022/12/28 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 70.46 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 30.1 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 29 | 2022/12/29 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 32.52 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4.1 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 81.6 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 17 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 30 | 2022/12/30 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 97.56 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.7 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 88.4 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 20 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
| 31 | 2022/12/31 |  | 一厂区总排口 |  | 化学需氧量 |  | 28.45 |  | mg/L |  | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 4.4 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造二工厂总排口 |  | 化学需氧量 |  | 139.8 |  |  |  |  |  | 500 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 10 |  |  |  |  |  | 45 |  | 是 |  | 0 |  | 按日 |  |  |  |  |