| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2023/1/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 63.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 220.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2023/1/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 37.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2023/1/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 50.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2023/1/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 24.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 182 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2023/1/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 9.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 187 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2023/1/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 124.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 145.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2023/1/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 44.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2023/1/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 94.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 229.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2023/1/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 107 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 113.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |