| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2023/5/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 16.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2023/5/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 13.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2023/5/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 76.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 6.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 56 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2023/5/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 58.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 165.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2023/5/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.73 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 172.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2023/5/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 46.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 169.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2023/5/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 194.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2023/5/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 193.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2023/5/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 15.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 177.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2023/5/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 27.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 4.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 156 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2023/5/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 19.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 143.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2023/5/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 75.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 112.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2023/5/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 25.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 101.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2023/5/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 49.66 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 136.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2023/5/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 22.57 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 6.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 125.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2023/5/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 67.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 109.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2023/5/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 77.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2023/5/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 83.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2023/5/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 57.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.90 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 63.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2023/5/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 62 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 28 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2023/5/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.63 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 77.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 32 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2023/5/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 5.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 83.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2023/5/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 34.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 90 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2023/5/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 51.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 85.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 26 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2023/5/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 64.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 66.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2023/5/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 49.66 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 80.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2023/5/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 57.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 77.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2023/5/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 70.73 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 61.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2023/5/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.27 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 147 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2023/5/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 43.64 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 97.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2023/5/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 19.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 68.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |