| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2023/12/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 34.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 65.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2023/12/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 180.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2023/12/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 23.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 124.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2023/12/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 97.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 81.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2023/12/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 84.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 95.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2023/12/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 82 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 14 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2023/12/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 10.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 104.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2023/12/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 48.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 93.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2023/12/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 32.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 86.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2023/12/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 84.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 81.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2023/12/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 77.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2023/12/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 80.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2023/12/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 52.67 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 91.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2023/12/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 61.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 268.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2023/12/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 45.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 229.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2023/12/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 39.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停电 |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 | 停电 |
| 17 | 2023/12/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 76.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | - |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 | 停电 |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | - |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 | 停电 |
| 18 | 2023/12/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 54.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 179.6 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2023/12/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 90.60 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2023/12/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 33.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 218.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2023/12/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 20.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 167.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2023/12/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 17.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 16 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2023/12/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 16.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 166.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2023/12/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 23.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 198.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2023/12/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 12.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 196.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2023/12/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 24.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 158 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2023/12/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 36.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 218.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2023/12/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 119.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 223.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2023/12/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 94.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 183.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2023/12/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 81.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 219.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2023/12/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 158.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 12 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |