| 每日公开监测数据台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测时间 | 点位名称 | 指标名称 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 2024/1/1 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 32.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 140.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 2 | 2024/1/2 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 8.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 150.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 17 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 3 | 2024/1/3 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 77.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 211.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 4 | 2024/1/4 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 21.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 272.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 10 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 5 | 2024/1/5 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 145 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 279.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 6 | 2024/1/6 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 20.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 233.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 7 | 2024/1/7 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 10.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 280.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 8 | 2024/1/8 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 151.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 266.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 9 | 2024/1/9 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 79.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 257 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 10 | 2024/1/10 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 93.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 303 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 11 | 2024/1/11 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 17.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 191.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 12 | 2024/1/12 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 16.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 224 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 13 | 2024/1/13 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 6.775 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 180.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 11 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 14 | 2024/1/14 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 28.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 243.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 15 | 2024/1/15 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 40.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 189.1 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 15 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 16 | 2024/1/16 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 196.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.6 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 171.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 17 | 2024/1/17 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 84.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.2 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 167.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 18 | 2024/1/18 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 71.81 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 147.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 18 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 19 | 2024/1/19 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 115.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2014) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 7.70 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 166.7 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 24 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 20 | 2024/1/20 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 71.81 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 172.5 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 21 | 2024/1/21 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 21.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2016) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 168.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 22 | 2024/1/22 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 73.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2017) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 161.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 21 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 23 | 2024/1/23 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 138.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2018) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 2.3 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 170.2 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 28 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 24 | 2024/1/24 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 127.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2019) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 125.8 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 27 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 25 | 2024/1/25 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 135.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2020) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.9 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 130.9 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 28 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 26 | 2024/1/26 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 132.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2021) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1.5 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 165.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 22 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 27 | 2024/1/27 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 69.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2022) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.7 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 192.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 25 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 28 | 2024/1/28 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 71.81 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2023) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 185.3 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 20 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 29 | 2024/1/29 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 66.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2024) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 3.8 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 193 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 23 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 30 | 2024/1/30 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 131.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2025) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 1 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 156.4 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 13 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
| 31 | 2024/1/31 | 一厂区总排口 | 化学需氧量 | 128.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2026) | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 一厂区总排口 | 氨氮 | 0.4 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 化学需氧量 | 193 |  |  | 500 | 是 | 0 | 按日 |  |
|  |  | 制造二工厂总排口 | 氨氮 | 19 |  |  | 45 | 是 | 0 | 按日 |  |